****

**Техническое задание на изготовление модульного здания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п.п.** | **Наименование** | **Технические характеристики** |
| 1 | Название вашей организации |  |
| 2 | Контактное лицо |  |
| 3 | Контактный телефон, e-mail |  |
| 4 | Регион эксплуатации | * регион
* Температурный режим
* Ветровые нагрузки
* Снеговые нагрузки
 |
| 5 | Назначение | * Жилой (вид)
* Столовая
* пост охраны
* склад
* офис
* другое
 |
| 6 | Габаритные размеры, мм | Длина х Ширина х Высота |
| 7 | Количество этажей |  |
| 8 | Общая площадь здания, кв.м. |  |
| 9 | Количество модулей, размер каждого модуля |  |
| 10 | Фундамент | * Ленточный
* Винтовой
* Столбчатый
* Щебеночное основание
* Асфальт
* Отсутствует
 |
| 11 | Степень огнестойкости |  |
| 12 | Соответствие нормативным требованиям |  |
| 13 | Внутренняя высота помещений, мм |  |
| 14 | Количество помещений внутри здания |  |
| 15 | Внешняя отделка здания | * Наборная сэндвич-панель из профилированного листа, утеплителя и ЛДСП
* Сэндвич-панели с пенополиуретана
* Сэндвич-панели из базальтовой плиты
* Сэндвич-панель из пенополистерола
 |
| 16 | Основание модулей |  |
| 17 | Количество панелей на 1 модуль |  |
| 18 | Кровля |  |
| 19 | Крышаздания | * Общая односкатная
* Общая двускатная
* Односкатная у каждого блок-модуля
* Двускатная у каждого блок-модуля
 |
| 20 | Стойки |  |
| 21 | Внешний Тамбур | * Предусмотрен (размеры)
* Не предусмотрен
 |
| 22 | Окна внешние | * Не предусмотрены
* Количество
* Размер
* тип (глухие / поворотно-откидные)
* форточка (приложить ссылку на схему окна)
* Москитные сетки
 |
| 23 | Окна внутренние | * Не предусмотрены
* Количество
* Размер
* тип (глухие /поворотно-откидные)
 |
| 24 | Наружные двери | * Количество
* размер проема
* страна-производитель
* цвет
 |
| 25 | Внутренние двери | * Количество
* Тип
* размер проема
 |
| 26 | Входная группа | * Не предусмотрено
* Крыльца (материал)
* козырьки (материал)
 |
| 27 | Дополнительная наружная отделка | * профнастил
* металлический лист
* рифленым листом цвета по RAL
* крепежные элементы с полимерным покрытием по RAL.
 |
| 28 | Отопление | * Не предусмотрено
* электрическое (мощность конвекторов, количество) централизованное от внешних сетей (место подключения)
 |
| 29 | Электричество | * Не предусмотрено
* Количество и тип светильников
* количество розеток (включая розетки по конвекторы)
* УЗО
* щиток управления (опционально)
* точка ввода э/энергии
* Согласно Проекта на электричество
 |
| 30 | Вентиляция | * Естественная, через оконные и дверные проемы
* Приточно-вытяжная встроенными в стены вентиляторами
* Согласно Проектной документации на вентиляцию
 |
| 31 | Кондиционирование | * Не предусмотрено
* количество и мощность кондиционеров
 |
| 32 | Водоснабжение | * Не предусмотрено
* от встроенной емкости для воды (количество, объем бака)
* централизованное от внешних сетей (место подключения)
 |
| 33 | Система ОПС | * Не предусмотрена
* пожарные извещатели «Антидым»
* согласно Проектной документации
 |
| 34 | Лестничный марш | * Не предусмотрен
* внутри здания и (или) снаружи здания
 |
| 35 | Упаковка модулей | * Не предусмотрена
* Указать упаковочный материал
 |
| 36 | Транспортировка | * Силами Заказчика
* Силами Поставщика
* ЖД транспорт
* Автотранспорт
 |
|  |  |  |
| 37 | Монтаж здания | * Не предусмотрен
* Шефмонтаж
* Выполняется Поставщиком
 |
| 38 | Дополнительная комплектация | * Не предусмотрена
* Мебель
* Сантехническое оборудование
* Оргтехника
* Система видеонаблюдения
 |

**Пример дополнительной комплектации:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п.п.** | **Наименование** | **Ед.изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Холодильник «Бирюса» | шт | 1 |
| 2 | Водонагреватель электрический | шт | 1 |
| 3 | Кровать двухъярусная | шт | 2 |
| 4 | Стул обеденный | шт | 4 |
| 5 | Стол обеденный | шт | 1 |
| 6 | Шкаф для одежды 2-дверный | шт. | 2 |

**Схема:**

Ответственный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.