****

**Техническое задание на изготовление модульного здания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п.п.** | **Наименование** | **Технические характеристики** |
| 1 | Название вашей организации |  |
| 2 | Контактное лицо |  |
| 3 | Контактный телефон, e-mail |  |
| 4 | Регион эксплуатации | * регион * Температурный режим * Ветровые нагрузки * Снеговые нагрузки |
| 5 | Назначение | * Жилой (вид) * Столовая * пост охраны * склад * офис * другое |
| 6 | Габаритные размеры, мм | Длина х Ширина х Высота |
| 7 | Количество этажей |  |
| 8 | Общая площадь здания, кв.м. |  |
| 9 | Количество модулей,  размер каждого модуля |  |
| 10 | Фундамент | * Ленточный * Винтовой * Столбчатый * Щебеночное основание * Асфальт * Отсутствует |
| 11 | Степень огнестойкости |  |
| 12 | Соответствие нормативным требованиям |  |
| 13 | Внутренняя высота помещений, мм |  |
| 14 | Количество помещений внутри здания |  |
| 15 | Внешняя отделка здания | * Наборная сэндвич-панель из профилированного листа, утеплителя и ЛДСП * Сэндвич-панели с пенополиуретана * Сэндвич-панели из базальтовой плиты * Сэндвич-панель из пенополистерола |
| 16 | Основание модулей |  |
| 17 | Количество панелей на 1 модуль |  |
| 18 | Кровля |  |
| 19 | Крышаздания | * Общая односкатная * Общая двускатная * Односкатная у каждого блок-модуля * Двускатная у каждого блок-модуля |
| 20 | Стойки |  |
| 21 | Внешний Тамбур | * Предусмотрен (размеры) * Не предусмотрен |
| 22 | Окна внешние | * Не предусмотрены * Количество * Размер * тип (глухие / поворотно-откидные) * форточка (приложить ссылку на схему окна) * Москитные сетки |
| 23 | Окна внутренние | * Не предусмотрены * Количество * Размер * тип (глухие /поворотно-откидные) |
| 24 | Наружные двери | * Количество * размер проема * страна-производитель * цвет |
| 25 | Внутренние двери | * Количество * Тип * размер проема |
| 26 | Входная группа | * Не предусмотрено * Крыльца (материал) * козырьки (материал) |
| 27 | Дополнительная наружная отделка | * профнастил * металлический лист * рифленым листом цвета по RAL * крепежные элементы с полимерным покрытием по RAL. |
| 28 | Отопление | * Не предусмотрено * электрическое (мощность конвекторов, количество) централизованное от внешних сетей (место подключения) |
| 29 | Электричество | * Не предусмотрено * Количество и тип светильников * количество розеток (включая розетки по конвекторы) * УЗО * щиток управления (опционально) * точка ввода э/энергии * Согласно Проекта на электричество |
| 30 | Вентиляция | * Естественная, через оконные и дверные проемы * Приточно-вытяжная встроенными в стены вентиляторами * Согласно Проектной документации на вентиляцию |
| 31 | Кондиционирование | * Не предусмотрено * количество и мощность кондиционеров |
| 32 | Водоснабжение | * Не предусмотрено * от встроенной емкости для воды (количество, объем бака) * централизованное от внешних сетей (место подключения) |
| 33 | Система ОПС | * Не предусмотрена * пожарные извещатели «Антидым» * согласно Проектной документации |
| 34 | Лестничный марш | * Не предусмотрен * внутри здания и (или) снаружи здания |
| 35 | Упаковка модулей | * Не предусмотрена * Указать упаковочный материал |
| 36 | Транспортировка | * Силами Заказчика * Силами Поставщика * ЖД транспорт * Автотранспорт |
|  |  |  |
| 37 | Монтаж здания | * Не предусмотрен * Шефмонтаж * Выполняется Поставщиком |
| 38 | Дополнительная комплектация | * Не предусмотрена * Мебель * Сантехническое оборудование * Оргтехника * Система видеонаблюдения |

**Пример дополнительной комплектации:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п.п.** | **Наименование** | **Ед.изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Холодильник «Бирюса» | шт | 1 |
| 2 | Водонагреватель электрический | шт | 1 |
| 3 | Кровать двухъярусная | шт | 2 |
| 4 | Стул обеденный | шт | 4 |
| 5 | Стол обеденный | шт | 1 |
| 6 | Шкаф для одежды 2-дверный | шт. | 2 |

**Схема:**

Ответственный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.